Elektripaigaldise käidukorralduse hanke küsimine					Kuupäev ………….

*Täitmine kohustuslik

Hankija* ………………………..	Hankija esindaja*………………………..	 tel* ………….	e-post*  …………….

Objekti aadress* ……………………………  Hoone ehitamise aasta ………	Üldpind ……………..                 Hoonete arv … Korterite arv  … (… trepikoda, … korrust)

Peakaitse 3x …… A.        Turvavalgustite arv …….                   Rikkevoolukaitsmete arv …….

Kontrollmõõtmiste teostamise kuupäev on …………..

Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljaandmise kuupäev on …………..

Teostusjoonised vastavad tegelikkusele (JAH / EI) .

Kas on vajadus ööpäevaringselt reageerida avariidele? (JAH / EI)

Palun teha pakkumine alljärgnevate tööde teostamiseks vastavalt tabelis küsitud perioodsusele:

(Tööd tuleb teostada vähemalt tabelis näidatud perioodsusega ja vajadusel lisatakse paigaldise eriosad)

| Hooldustöö nimetus ja/või hooldatava(te) seadme(te) nimetus | ## Tööde minimaalne perioodsus |
| --- | --- |
| Rikkevoolukaitselülitite testimine | 1 x aastas |
| Turvavalgustite testimine | 1 x aastas |
| Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll | 1 x aastas |
| ELEKTRIJAOTUSSEADMED |  |
| Kontrollida siltide ja markeeringute olemasolu | 1 x aastas |
| Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele | 1 x aastas |
| Jälgida kontaktorite ja releede vibratsiooni ja müra | 1 x aastas |
| Avada katted ja kontrollida kuumenemisjälgede puudumist | 1 x aastas |
| Kontrollida: ühendusklemmide kinnitust | 1 x aastas |
| kaitselülitite seisukorda | 1 x aastas |
| kaablite tähistuse seisukorda ja vastavust tegelikkusele | 1 x aastas |
| kaitseaparatuuri vastavust nõuetele | 1 x aastas |
| poltliideste seisukorda | 1 x aastas |
| kõigi vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda | 1 x aastas |
| Jälgida kilpide puhtust | 1 x aastas |
| VALGUSTUSPAIGALDIS |  |
| Valgustusallikate korrasoleku kontroll ja vahetus | 1 x aastas |
| Valgustuse juhtseadmete töö ja õigeaegse sisselülituse kontroll | 1 x aastas |
| ELEKTRIKAABLID JA MAANDUSPAIGALDIS |  |
| Paigalduse visuaalne ülevaatus | 1 x aastas |
| Kaabliotste klemmide kinnitus | 1 x aastas |
| PROGRAMMKELLAD JA ELEKTRIARVESTID |  |
| Programmiaegade õigsuse visuaalne kontroll | 1 x aastas |
| Plommide olemasolu kontroll | 1 x aastas |
| Elektriarvestite korrasoleku visuaalne kontroll | 1 x aastas |

Elektripaigaldise käidulepingu ja käidukava algtekst on kodulehel www.tera.ee

Täidab täitja

Kuutasu on ……… eurot

Esimese töötunni hind lisatööde tellimisel on tööajal	 …. eurot ja töövälisel ajal … eurot

ja iga järgmine …..   eurot (hinnad koos käibemaksuga)

Pakkuja:  TERA AS	Pakkuja esindaja: juhatuse liige Urmas Mahlapuu tel 5035222 e-post info@tera.ee

Kuupäev: ………….