Hinnapakkumine

Elektripaigaldise käidulepingu hanke küsimine					 Kuupäev ………………

Hankija ………………………..  Hankija esindaja ………………………  tel ………….	e-post  ………………….

Aadress ……………………. Ehitamise aasta ……… Korterite arv … (… trepikoda, … korrust) Üldpind ………..

Peakaitse 3x …… A        Turvavalgustite arv …….                   Rikkevoolukaitsmete arv …….

Auditi teostamise kuupäev on …………..

Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljaandmise kuupäev on …………..

Teostusjoonised vastavad tegelikkusele (JAH / EI) .

Kas on vajadus ööpäevaringselt reageerida avariidele? (JAH / EI)

Palun teha pakkumine alljärgnevate tööde teostamiseks vastavalt tabelis küsitud sagedusele:

(Tööd tuleb teostada vähemalt tabelis näidatud sagedusega ja vajadusel lisatakse paigaldise eriosad)

| Käidutöö nimetus ja/või hooldatava(te) seadme(te) nimetus | ## Tööde sagedus |
| --- | --- |
| Rikkevoolukaitselülitite testimine | 1 x aastas |
| Turvavalgustite testimine | 1 x aastas |
| Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll | 1 x aastas |
| ELEKTRIJAOTUSSEADMED |  |
| Kontrollida siltide ja markeeringute olemasolu | 1 x aastas |
| Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele | 1 x aastas |
| Jälgida kontaktorite ja releede vibratsiooni ja müra | 1 x aastas |
| Avada katted ja kontrollida kuumenemisjälgede puudumist | 1 x aastas |
| Kontrollida: ühendusklemmide kinnitust | 1 x aastas |
| kaitselülitite seisukorda | 1 x aastas |
| kaablite tähistuse seisukorda ja vastavust tegelikkusele | 1 x aastas |
| kaitseaparatuuri vastavust nõuetele | 1 x aastas |
| poltliideste seisukorda | 1 x aastas |
| kõigi vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda | 1 x aastas |
| Jälgida kilpide puhtust | 1 x aastas |
| VALGUSTUSPAIGALDIS |  |
| Valgustusallikate korrasoleku kontroll ja vahetus | 1 x aastas |
| Valgustuse juhtseadmete töö ja õigeaegse sisselülituse kontroll | 1 x aastas |
| ELEKTRIKAABLID JA MAANDUSPAIGALDIS |  |
| Paigalduse visuaalne ülevaatus | 1 x aastas |
| Kaabliotste klemmide kinnitus | 1 x aastas |
| PROGRAMMKELLAD JA ELEKTRIARVESTID |  |
| Programmiaegade õigsuse visuaalne kontroll | 1 x aastas |
| Plommide olemasolu kontroll | 1 x aastas |
| Elektriarvestite korrasoleku visuaalne kontroll | 1 x aastas |

Elektripaigaldise käidulepingu ja käidukava algtekst on kodulehel www.tera.ee

Täidab Pakkuja:

Kuutasu on ……… eurot

Esimese töötunni hind lisatööde tellimisel on tööajal …… eurot ja töövälisel ajal …… eurot

ja iga järgmine …… eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu)

Pakkuja  AS TERA	Pakkuja esindaja Urmas Mahlapuu	tel ………….	e-post  info@tera.ee

Kuupäev: ………….

Allkiri: ………….